衢州市烂柯山世界围棋公园(标段二)工程总承包(EPC)项目千人宴会厅及游学中心室外配套管材及配件材料采购询价单

本公司需进行如下采购，望贵公司于2025年12月 31 日 15 时前（询价截止时间）将本询价单填写完整并盖公章，密封提交给我公司。

| 项目名称 | 内容 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 实际报价 |  | 送达地点 | 专用发票税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税单价（元） | 暂定含税总价（元） |  |  |  |
| 衢州市烂柯山世界围棋公园(标段二)工程总承包(EPC) | 克拉管（柔性）SN8 | DN200*6 | 米 | 102 |  |  | 农市路105号 | 13% | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 克拉管（柔性）SN8 | DN300*6 | 米 | 588 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 克拉管（柔性）SN8 | DN600*6 | 米 | 408 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 克拉管（柔性）SN8 | DN800*6 | 米 | 96 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PE（井）沉泥式起始井座 | DN450*300 | 只 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | PE（井）流槽式起始井座 | 450*DN300 | 只 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | PE（井）流槽式直通井座 | DN450*300 | 只 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | PE（井）流槽式90°弯头 | DN450*300 | 只 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | PE（井）流槽式三通井座 | DN450*300 | 只 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | PE（井）沉泥式直通井座 | DN450*300 | 只 | 40 |  |  |  |  |  |
|  | PE（井）沉泥式90°弯头井座 | 450*DN300 | 只 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | （井）克拉管过渡接口（连接检查井) | DN300 | 只 | 40 |  |  |  |  |  |
|  | （井）克拉管过渡接口（连接检查井) | DN200 | 只 | 40 |  |  |  |  |  |
|  | （井）克拉管过渡接头胶圈 | DN300 | 只 | 40 |  |  |  |  |  |
|  | （井）克拉管过渡接头胶圈 | DN200 | 只 | 40 |  |  |  |  |  |
|  | 防坠网 | 65*65 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 304不锈钢挂钩 | 8*80 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |
| 采购单位 | 单位名称：衢州市城投建设有限公司 单位地址：衢州市农市路105号 联系人：郭庆轶 联系电话：17505709451 时间：2025年 12 月 26 日 （盖章） |  |  |  | 分供商 | 单位名称： 单位地址; 联系人： 联系电话 ： 时间： 年 月 日 （盖章） |  |  |  |

注：1.本询价单是采购单位最终确定供货商的主要依据，由采购单位和供货商共同填写，填写内容必须按要求清晰完整，如有涂改，应加盖公章。

2.采购单位需填写“询价截止时间、项目名称、内容、规格型号、税率、单位、数量、送达地点、需求时间、采购单位联系人、联系电话、传真电话和日期”等。

3.分供商需填写“含税单价、含税总价、联系人、联系电话、传真电话和日期”等；实际采购事项以采购单位通知为准。

4.分供商如未将本询价单在询价截止时间前提交给采购单位，视同自动放弃参与本次供货的权力，出现相同最低报价以乒乓球摇号产生中标人。

5.含税最高限价：  287686.80   元。

6.提供  13  %增值税专用发票；具体内容由采购单位负责解释。