衢州市烂柯山世界围棋公园(标段二)工程总承包(EPC)项目游学中心2、千人宴会厅给排水管及室外给水管等材料采购询价单

本公司需进行如下采购，望贵公司于 2025年12月 31 日 14 时前（询价截止时间）将本询价单填写完整并盖公章，密封提交给我公司。

| 项目名称 | 内容 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 实际报价 |  | 送达地点 | 专用发票税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税单价（元） | 暂定含税总价（元） |  |  |  |
| 衢州市烂柯山世界围棋公园(标段二)工程总承包(EPC) | HDPE缠绕结构壁管B管 | DN200 SN8 | m | 36 |  |  | 农市路105号 | 13% | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 复合管 | 钢塑复合管SP-C-(PE)-DN100*1.6Mpa | m | 157.15 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 复合管 | 钢塑复合管SP-C-(PE)-DN50*1.6Mpa | m | 485.35 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 复合管 | 钢塑复合管SP-C-(PE)-DN65*1.6Mpa | m | 363.98 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 复合管 | 钢塑复合管SP-C-(PE)-DN80*1.6Mpa | m | 225.15 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 给水衬塑复合钢管 | (冷水用)SP-C-(PE)-DN20*1.6Mpa | m | 18.38 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 给水衬塑复合钢管 | (冷水用)SP-C-(PE)-DN50*1.6Mpa | m | 78.3 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 给水衬塑复合钢管 | (冷水用)SP-C-(PE)-DN65*1.6Mpa | m | 137.47 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 钢丝网骨架PE复合管 | 110*1.6Mpa | m | 474 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 钢丝网骨架PE复合管 | 160*1.6Mpa | m | 204 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 钢丝网骨架PE复合管 | 200*1.6Mpa | m | 426 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 塑料管 | PP-R给水管，S5dn15x2.0 | m | 570.17 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 塑料管 | PP-R给水管S5dn20x2.0 | m | 452.32 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 塑料管 | PP-R给水管S5dn25×2.3 | m | 78.3 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 塑料管 | PP-R给水管S5dn50x4.6 | m | 55.36 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 塑料管 | 聚丙烯(PP-R)冷水管S5dn25×2.3 | m | 583.41 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 塑料管 | 聚丙烯(PP-R)热水管S3.2dn63x8.6 | m | 34.3 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 塑料管 | 硬聚氯乙烯(PVC-U) 雨水管dn110×3.2 | m | 2080 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 塑料管 | 硬聚氯乙烯(PVC-U) 雨水管dn160×4 | m | 230 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 塑料管 | 硬聚氯乙烯(PVC-U) 雨水管dn50×2.0 | m | 132.89 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 塑料管 | 硬聚氯乙烯(PVC-U) 雨水管dn75×2.3 | m | 660 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 钢丝网骨架PE复合管 | DN100，管道公称压力1.0MPa | m | 143.52 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 钢丝网骨架PE复合管 | DN150，管道公称压力1.0MPa | m | 8.34 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 钢丝网骨架PE复合管 | DN200，管道公称压力1.0MPa | m | 386 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 钢丝网骨架PE复合管 | DN80，管道公称压力1.0MPa | m | 114.42 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PE管材 | 110*6.6 1.0Mpa | m | 180 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PE管材 | 32*3.0 1.6Mpa | m | 1560 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PE管材 | 50*3.0 1.0Mpa | m | 780 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PE管材 | 63*3.8 1.0Mpa | m | 510 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PE管材 | 90*5.4 1.0Mpa | m | 420 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC管 | 110*3.2 | m | 1500 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC管 | 160*4.0 | m | 420 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC管 | 75*2.3 | m | 200 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PYC管 | 50*2.0 | m | 800 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PYC管 | 75*2.3 | m | 200 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PE承插内丝三通 | T32*1/2F | 只 | 260 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PE承插内丝三通 | T32*3/4F | 只 | 70 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PE承插内丝直接 | T32*3/4F | 只 | 35 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PE对接弯头 | L110 | 只 | 10 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC45度斜三通 | 110 | 只 | 20 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC45度斜三通 | 160 | 只 | 40 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC45度异径斜三通 | 110*50 | 只 | 63 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC45度异径斜三通 | 110*75 | 只 | 44 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC45度异径斜三通 | 160*110 | 只 | 120 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC45度直弯 | 50 | 只 | 120 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC45度直弯 | 110 | 只 | 491 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC45度直弯 | 160 | 只 | 180 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC90度弯头 | 50 | 只 | 20 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC90度弯头 | 110 | 只 | 20 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC90度弯头(带检) | 110 | 套 | 100 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC90度弯头(带检) | 160 | 只 | 20 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVCP型存水弯(有口） | 50 | 套 | 244 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVCS型存水弯(有口） | 50 | 套 | 15 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC管箍 | 110 | 只 | 20 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC管箍 | 160 | 只 | 20 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC检查口 | 110 | 只 | 72 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC检查口 | 160 | 只 | 10 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC清扫口 | 75 | 只 | 12 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC清扫口 | 160 | 只 | 12 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC伸缩节 | 110 | 只 | 90 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC伸缩节 | 160 | 只 | 40 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC顺水三通 | 75 | 只 | 30 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC顺水三通 | 110 | 只 | 20 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC顺水四通 | 110 | 只 | 15 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC透气帽 | 50 | 只 | 60 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC透气帽 | 110 | 只 | 60 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC异径管 | 110*50 | 只 | 20 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC异径三通 | 110*50 | 只 | 122 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | PVC雨水斗 | 110 | 只 | 40 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 电工套管 | 16中型 | m | 100 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 电工套管 | 20中型 | m | 100 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 电熔法兰头 | F110 | 只 | 11 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 电熔法兰头 | F200 | 只 | 5 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 电熔三通 | T110 | 只 | 11 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 电熔三通 | T160 | 只 | 12 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 电熔弯头 | L110 | 只 | 10 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 电熔弯头 | L200 | 只 | 4 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 电熔弯头 | L90 | 只 | 12 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 电熔异径三通 | T160*110 | 只 | 7 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 电熔异径三通 | T200*110 | 只 | 7 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 电熔异径直接 | S160*110 | 只 | 1 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 电熔直接 | S110 | 只 | 33 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 电熔直接 | S200 | 只 | 18 |  |  |  |  | 中财、公元、伟星、日丰、金德中财 |
|  | 截止阀 | J32卡簧升降截止阀(灰) | 只 | 1 |  |  |  |  | 桐江、冠龙、凯工、良工、埃美柯、春江、沪工 |
|  | 截止阀 | J11T-16KDN 25 | 个 | 6 |  |  |  |  | 桐江、冠龙、凯工、良工、埃美柯、春江、沪工 |
|  | 截止阀 | J41H-16C DN150 | 个 | 1 |  |  |  |  | 桐江、冠龙、凯工、良工、埃美柯、春江、沪工 |
|  | 螺纹截止阀 | J11T-16KDN 20 | 个 | 7 |  |  |  |  | 桐江、冠龙、凯工、良工、埃美柯、春江、沪工 |
|  | 螺纹截止阀 | J11T-16KDN 50 | 个 | 16 |  |  |  |  | 桐江、冠龙、凯工、良工、埃美柯、春江、沪工 |
|  | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 9 |  |  |  |  | 桐江、冠龙、凯工、良工、埃美柯、春江、沪工 |
|  | 自动排气阀 | DN80 | 个 | 2 |  |  |  |  | 桐江、冠龙、凯工、良工、埃美柯、春江、沪工 |
|  | 螺纹法兰阀门 | 规格:D71X-16Q DN50 | 个 | 6 |  |  |  |  | 桐江、冠龙、凯工、良工、埃美柯、春江、沪工 |
|  | 螺纹法兰阀门 | Y型过滤器GL41H-16Q(SY4P-16Q)DN80 | 个 | 1 |  |  |  |  | 桐江、冠龙、凯工、良工、埃美柯、春江、沪工 |
|  | 螺纹法兰阀门 | D71X-16Q DN65 | 个 | 4 |  |  |  |  | 桐江、冠龙、凯工、良工、埃美柯、春江、沪工 |
|  | 水表 | 25 | 只 | 1 |  |  |  |  | 桐江、冠龙、凯工、良工、埃美柯、春江、沪工 |
|  | 110吊卡吸顶 | 20 | 只 | 150 |  |  |  |  |  |
|  | 110管钉加长 | 10*13 | 只 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 32直接 | 32国标，加长加厚 | 只 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | PE管材 | 25PE穿线管*2.0 | m | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | PE管枕 | DN160 | 只 | 860 |  |  |  |  |  |
|  | PPR90度弯头 | L20 | 只 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | PPR90度弯头 | L32 | 只 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | PPR90度弯头 | L40 | 只 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | PPR等径三通 | T20 | 只 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | PPR等径三通 | T32 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PPR等径三通 | T40 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PPR等径直接 | S20 | 只 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | PPR等径直接 | S32 | 只 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | PPR等径直接 | S40 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | PPR管 | 20*2.8 | 支 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | PPR管帽 | D40 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | PPR内丝直接 | S32*1/2F | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | PPR内丝直接 | S32*IF | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | PPR双活接球阀(B) | 32 B型 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PPR异径三通 | T40*20 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | PPR异径直接 | S40*32 | 只 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | PPR异径直接 | S50*32 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | PVC大弯 | 32 | 只 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | PVC国标加厚管卡 | 160国标双用 | 付 | 180 |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢地漏 | DN100 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢地漏 | DN50 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢井盖 | 1000*1000*120*4*10双 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢井盖 | 1200*1200*120*4*10双 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢井盖 | 1495*495*120*4*10单开 | 套 | 16 |  |  |  |  |  |
|  | 不锈钢井盖 | 900*1200*120*4*10双开 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 地面扫除口 | De110 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 电力管 | 110*5.0 | m | 300 |  |  |  |  |  |
|  | 电力管 | 160*5.0 | m | 1740 |  |  |  |  |  |
|  | 电力管 | 90*3.0 | m | 300 |  |  |  |  |  |
|  | 复合盖板 | 500*1500*50mm | 块 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 复合井盖 | 600*600*50 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 复合井盖 | 700*700*500mm | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 复合井盖 | 700圆型*50mm | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 复合井盖 | 700圆型*70mm | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 复合井盖 | 800*800*50mm | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 钢丝法兰片 | TF110 | 只 | 11 |  |  |  |  |  |
|  | 钢丝法兰片 | TF200 | 片 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土电力板 | 500*1600*120 | 片 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 井盖（水表井DN200） | φ800铸铁井盖及支座 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 井盖（污水井） | φ800铸铁井盖及支座 | 座 | 37 |  |  |  |  |  |
|  | 井盖（雨水井） | φ800铸铁井盖及支座 | 座 | 39 |  |  |  |  |  |
|  | 井盖（闸阀井DN100） | φ800铸铁井盖及支座 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 井盖（闸阀井DN150） | φ800铸铁井盖及支座 | 座 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 井盖（闸阀井DN200） | φ800铸铁井盖及支座 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 井盖（滞留井） | 400*800*20厚复合材料井盖 | 座 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 七孔接头 | DN32 | 只 | 300 |  |  |  |  |  |
|  | 七孔梅花管 | DN32 | m | 1332 |  |  |  |  |  |
|  | 球墨井盖 | 600圆型B12520kg | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 球墨井盖 | 700圆型D40035kg | 套 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 雨水箅子 | 680*380球磨铸铁井盖及支座 | 座 | 29 |  |  |  |  |  |
|  | 雨水斗 | 87型雨水斗DN100 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |
|  | 雨水斗 | 侧入式雨水斗DN100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 铸铁箅子 | 380*680 E60035kg | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 铸铁箅子 | 400*600*30 B1258kg | 块 | 282 |  |  |  |  |  |
|  | 铸铁沟盖板 | 380*500*30 B1256kg | 块 | 132 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |  |
| 采购单位 | 单位名称：衢州市城投建设有限公司 单位地址：衢州市农市路105号 联系人：郭庆轶 联系电话：17505709451 时间： 2025年12月26日 （盖章） |  |  |  | 分供商 | 单位名称： 单位地址; 联系人： 联系电话 ： 时间： 年 月 日 （盖章） |  |  |  |

注：1.本询价单是采购单位最终确定供货商的主要依据，由采购单位和供货商共同填写，填写内容必须按要求清晰完整，如有涂改，应加盖公章。

2.采购单位需填写“询价截止时间、项目名称、内容、规格型号、单位、暂定数量、送达地点、税率、采购单位联系人、联系电话、传真电话和日期”等。

3.分供商需填写“含税单价、含税总价、联系人、联系电话、传真电话和日期”等；实际采购事项以采购单位通知为准。

4.分供商如未将本询价单在询价截止时间前提交给采购单位，视同自动放弃参与本次供货的权力，出现相同最低报价以乒乓球摇号产生中标人。

5.含税最高限价： 472972.42   元。

6.提供  13  %增值税专用发票；具体内容由采购单位负责解释。