城北片区城市有机更新-浮石东(C-08）地块建设项目 （项目名称）

防水专业分包采购询价单（固定单价模式）

本公司需进行如下采购，望贵公司于     年   月   日   时前（询价截止时间）将本询价单填写完整并盖公章，密封提交给我公司。

| 序号 | 名称 | 项目特征及工作内容、技术及质量要求 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下室底板 | 2.0厚BH2高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料(分三道涂刷) | ㎡ | 1111.87 |  |  |  |
|  |  | 1.2厚高分子自粘胶膜预铺反粘防水卷材 | ㎡ | 2061.66 |  |  |  |
| 2 | 地下室侧墙 | 2.0厚聚合物水泥防水涂料(I型) | ㎡ | 1349.35 |  |  |  |
|  |  | 1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 | ㎡ | 1328.54 |  |  |  |
| 3 | 地下室顶板 | 2.0厚BH2高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料(分三道涂刷) | ㎡ | 143.52 |  |  |  |
|  |  | 1.5厚聚氯乙烯耐根穿刺高分子防水卷材(含化学阻根剂)一道 | ㎡ | 143.52 |  |  |  |
| 4 | 消防水池、地面、内墙、顶棚 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) | ㎡ | 2153.42 |  |  |  |
| 5 | 水泵房内墙 | 2.0厚聚氨酯防水涂料(非焦油型)防水层 | ㎡ | 176.53 |  |  |  |
| 6 | 外墙 | 1.5厚双组份聚合物水泥防水涂料 | ㎡ | 2565.45 |  |  |  |
| 7 | 屋面、檐沟 | 1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 | ㎡ | 554.68 |  |  |  |
|  |  | 1.5厚双面自粘聚合物改性沥青防水卷材（N）无胎 | ㎡ | 608.38 |  |  |  |
|  |  | 3.0厚SBS自粘改性沥青防水卷材（聚酯胎）一道 | ㎡ | 554.68 |  |  |  |
|  |  | 2.0厚非固化改性沥青防水涂料 | ㎡ | 1163.06 |  |  |  |
|  |  | 3.0厚高聚物改性沥青防水卷材 (PY)聚酯胎 | ㎡ | 83.16 |  |  |  |
|  |  | 1.2厚聚氯乙烯耐根穿刺高分子防水卷材(含化学阻止根剂）一道 | ㎡ | 525.22 |  |  |  |
|  |  | 1.8厚聚氯乙烯防水卷材一道 | ㎡ | 492.72 |  |  |  |
|  |  | 1.5厚JS防水涂料 | ㎡ | 66.3 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 15082.06 |  |  |  |
| 采购单位 |  | 单位名称：衢州市城投建设有限公司 单位地址：衢州市农市路105号 联系人：林志伟 联系电话：13957034303 时间： 年 月 日 （盖章） |  | 供应商 |  | 单位名称： 单位地址： 联系人： 联系电话： 时间： 年 月 日 （盖章） |  |

注：1.本询价单是采购单位最终确定供应商的主要依据，由采购单位和供应商共同填写，填写内容必须按要求清晰完整，如有涂改，应加盖公章。

2.供应商需填写“工程量、全费用综合单价、总价、单位名称、单位地址、联系人、联系电话和日期”等。

3.供应商如未将本询价单在询价截止时间前提交给采购单位，视同自动放弃参与本次询价，出现相同最低报价以乒乓球摇号产生中标人。

4.供应商须具备与本分包工程对应的专业承包资质，且具有类似项目施工经验、良好的履约信誉和安全生产记录，需提供相关资质证明、安全生产许可证

等资料。

5.含税最高限价： 434448  元；提供  9   %增值税专用发票。具体内容由采购单位负责解释。

6.结算方式：采用固定单价合同，按实结算；付款方式：  银行转账    。