城北片区城市有机更新-浮石东（C-08）地块建设项目（项目名称）管材采购

询价单

本公司需进行如下采购，望贵公司于     年   月   日   时前（询价截止时间）将本询价单填写完整并盖公章，密封提交给我公司。

| 序号 | 材料名称 |  | 技术参数、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管材(B型) |  | D50*2.0 | 米 | 400 |  |  |  | 中财 |  |
| 2 | 排水管材(B型) |  | D75*2.3 | 米 | 400 |  |  |  | 中财 |  |
| 3 | 排水管材(B型) |  | D110*3.2 | 米 | 2000 |  |  |  | 中财 |  |
| 4 | 电工套管中型(M) |  | D20 | 米 | 1100 |  |  |  | 中财 |  |
| 5 | 电工套管中型(M) |  | D25 | 米 | 700 |  |  |  | 中财 |  |
| 6 | 1.0MPa平口给水 |  | D75*3.6 | 米 | 380 |  |  |  | 中财 |  |
| 7 | 1.0MPa平口给水 |  | D110*4.2 | 米 | 380 |  |  |  | 中财 |  |
| 8 | 1.0MPa平口给水 |  | D160*6.2 | 米 | 420 |  |  |  | 中财 |  |
| 9 | 电工套管中型(M) |  | D16 | 米 | 200 |  |  |  | 中财 |  |
| 10 | PPR 冷热水管S3.2 |  | D20*2.8 | 米 | 150 |  |  |  | 中财 |  |
| 11 | PPR 冷热水管S3.2 |  | D25*3.5 | 米 | 20 |  |  |  | 中财 |  |
| 12 | PPR 冷热水管S3.2 |  | D32*4.4 | 米 | 20 |  |  |  | 中财 |  |
| 13 | PPR 冷热水管S3.2 |  | D40*5.5 | 米 | 20 |  |  |  | 中财 |  |
| 14 | PPR 冷热水管S3.2 |  | D50*6.9 | 米 | 10 |  |  |  | 中财 |  |
| 15 | PPR 冷热水管S3.2 |  | D63*8.6 | 米 | 20 |  |  |  | 中财 |  |
| 16 | 1.6MPa(SDR11)PE给水管 |  | D25*2.3 | 米 | 20 |  |  |  | 中财 |  |
| 17 | 1.6MPa(SDR11)PE给水管 |  | D32*3.0 | 米 | 20 |  |  |  | 中财 |  |
| 18 | 1.6MPa(SDR11)PE给水管 |  | D40*3.7 | 米 | 28 |  |  |  | 中财 |  |
| 19 | 1.6MPa(SDR11)PE给水管 |  | D50*4.6 | 米 | 320 |  |  |  | 中财 |  |
| 20 | 1.6MPa(SDR11)PE 给水管 |  | D110*10.0 | 米 | 320 |  |  |  | 中财 |  |
| 21 | 1.6MPa(SDR11)PE 给水管 |  | D160*14.6 | 米 | 15 |  |  |  | 中财 |  |
| 22 | 1.6mpa钢丝网骨架管 |  | D160 | 米 | 300 |  |  |  | 中财 |  |
| 23 | 钢丝网骨架管件：90°弯头 |  | D160 | 只 | 15 |  |  |  | 中财 |  |
| 24 | 钢丝网骨架管件：三通 |  | *D160 | 只 | 2 |  |  |  | 中财 |  |
| 25 | 钢丝网骨架管件：电熔套筒 |  | D160 | 只 | 10 |  |  |  | 中财 |  |
| 26 | 1.6mpa钢丝网骨架管 |  | D110 | 米 | 400 |  |  |  | 中财 |  |
| 27 | 钢丝网骨架管件：三通 |  | D110 | 只 | 5 |  |  |  | 中财 |  |
| 28 | 钢丝网骨架管件：90°弯头 |  | D110 | 只 | 10 |  |  |  | 中财 |  |
| 29 | 钢丝网骨架管件：电熔套筒 |  | D110 | 只 | 12 |  |  |  | 中财 |  |
| 30 | HDPE 双壁波纹管内径系列S2（SN8) |  | ID200 | 米 | 36 |  |  |  | 中财 |  |
| 31 | HDPE 双壁波纹管内径系列S2(SN8) |  | ID300 | 米 | 540 |  |  |  | 中财 |  |
| 32 | 流槽式三通井 |  | 450*ID300 | 只 | 30 |  |  |  | 中财 |  |
| 33 | 流槽式左、右三通井 |  | 450*ID300 | 只 | 30 |  |  |  | 中财 |  |
| 34 | PE渗透管 |  | 160 | 米 | 40 |  |  |  | 中财 |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  | 单位名称：衢州市城投建设有限公司 单位地址：衢州市农市路105号 联系人：林志伟 联系电话：13957034303 时间： 年 月 日 （盖章） |  |  |  | 供应商 |  | 单位名称： 单位地址： 联系人： 联系电话： 时间： 年 月 日 （盖章） |  |  |

注：1.本询价单是采购单位最终确定供应商的主要依据，由采购单位和供应商共同填写，填写内容必须按要求清晰完整，如有涂改，应加盖公章。

2.供应商需填写“含税单价、总价、单位名称、单位地址、联系人、联系电话和日期”等；实际采购数量以采购单位通知为准。

3.供应商如未将本询价单在询价截止时间前提交给采购单位，视同自动放弃参与本次询价；出现相同最低报价以乒乓球摇号产生中标人。

4.含税最高限价： 204734.4 元，以含税总价最低者中标。提供  13  %增值税专用发票；具体内容由采购单位负责解释。

5.结算方式：采用固定单价合同，按实际采购数量结算；付款方式：  银行转账    。